Nommenclature officielle des couches DAO

Lors de l'élaboration des plans, les éléments de contruction DAO doivent être placés sur les couches appropriées.
Les couches officielles sont listées ci-dessous. 

La partie des noms entre parenthèses (à partir du 11ème caractère) peut être omise ou remplacée par un autre texte.
Il est également possible pour des raisons de simplification de n'utiliser que le texte entre parenthèses pour nommer les couches.

Pour plus d'informations sur les couches DAO et leur utilisation, se reporter au chapitre 3 de la charte graphique.


Couches DAO officielles

A1------F-(cadres_des_plans)
A1------H-(hachures)
A1------J-(indications_coupes)
A1------L-(legendes)
A1------N-(niveaux)
A1------O-(elements_de_jonction)
A1------R-(erreurs_corrections_dao)
A1------S-(symboles_ouvrants_fleches_escalier)
A1------W-(cartouche)
A1------W-(cartouches_cache)
A1------Y-(image_scan)
A1------Y-(scan_de_plan)
A1------Z-(fenetres_espace_papier)
A1-----6D-(cotes_de_detail)
A1C12---E-(elements_de_protection)
A1D-----E-(fondations)
A1E-----EH(elements_de_constr_caches)
A1E-----EO(elements_de_constr_au_dessus)
A1E-----ER(a_demolir)
A1E-----G-(axes)
A1E00---T-(axes_textes)
A1E01---E-(planchers_dalles_radiers)
A1E01---EV(planchers_dalles_radiers_en_vue)
A1E04---E-(escaliers_paliers_rampes)
A1E08---EV(joint_dilatation_vue)
A1E1----E-(toiture)
A1E1----EV(toiture_en_vue)
A1E11---E-(charpente_bois_ou_metal)
A1E13---E-(etancheite)
A1E16---E-(ouvertures_dans_toits)
A1E2----EC(elements_porteurs_sectiones)
A1E2----EV(elements_porteurs_en_vue)
A1E202--E-(constructions_metalliques)
A1E203--E-(constructions_ bois)
A1E205--E-(constructions_speciales)
A1E24---E-(prefabriques)
A1E4----D-(cotes_exterieures)
A1E44---E-(revetements_exterieurs)
A1E51---E-(menuiseries_exterieures)
A1E63---E-(isolations)
A1I0------(installations_electriques)
A1I04-----(tableaux_electriques)
A1I042----(electricite_chemin_cables)
A1I054----(electricite_distribution_secondaire)
A1I06---E-(luminaires)
A1I2------(installations_chauffage)
A1I241--E-(corps_de_chauffe)
A1I3------(installations_ventilation)
A1I35---E-(diffuseur _plafond)
A1I4------(installations_sanitaires)
A1I41---E-(appareils_sanitaires)
A1I43-----(evacuation_grille_de_sol)
A1I45---E-(canalisations)
A1I45---EH(canalisations_cachees)
A1I452--E-(evacuation_ep)
A1I55-----(protection_incendie)
A1I6----E-(ascenseurs)
A1I7----E-(gaines_techniques)
A1M-----E-(amenagements_interieurs)
A1M1----D-(cotes_interieures)
A1M1----EC(elements_non_porteurs_sectiones)
A1M1----EV(elements_non_porteurs_en_vue)
A1M16---E-(menuiseries_interieures)
A1M3----E-(revetements_sols)
A1M31---E-(chapes)
A1M37---E-(faux-planchers)
A1M4----E-(revetements_murs)
A1M5----ER(a_demolir_plafonds)
A1M52---E-(faux-plafonds)
A1M52---S-(contour_plafond)
A1M7----E-(agencements_cuisine)
A1Q02-----(appareils_cuisine)
A1Q04-----(equipement_bureau)
A1R-----E-(ameublement)
A1R17-----(mobilier_cuisine)
A1T-----E-(amenagements_exterieurs)
A1T1----H-(hachure_terrain)
A1T9----E-(arbres_et_divers)
A1Z22-----(SN_contours_et_n_des_locaux)
A1Z2211---(SUP_surface_utile_principale)
A1Z2212---(SUS_surface_utile_secondaire)
A1Z222----(SD_surface_de_degagement)
A1Z223----(SI_surface_installation)
A1Z24-----(SP_contour_et_n_batiment)
A1Z25-----(SN_designation_des_locaux)

C1-------E(existant)
C1-------R(a_demolir)
C1------C-(traits_de_construction)
C1------F-(cadres_des_plans)
C1------H-(hachures)
C1------J-(indications_coupes)
C1------L-(legendes)
C1------R-(erreurs_corrections_dao)
C1------W-(cartouche)
C1------W-(cartouches_cache)
C1------Z-(fenetres_espace_papier)
C1I0------(installations_electriques)
C1I1------(installations_telecom)
C1I2------(installations_de_chauffage)
C1I3------(installations_de_ventilation)
C1I4------(installations_sanitaires)
C1I5------(installations_speciales)
C1I7------(gaines_techniques)
C1I22-----(chaleur_production)
C1I23-----(chaleur_distribution)
C1I2321---(chaleur_distribution_aller)
C1I2322---(chaleur_distribution_retour)
C1I24-----(chaleur_emission)
C1I241----(chaleur_corps_de_chauffe)
C1I26-----(chaleur_robinetterie)
C1I27-----(conduits_fumees)
C1I29-----(chaleur_regulation)
C1I31-----(air_appareils_conditionement)

V1-------E(existant)
V1-------R(a_demolir)
V1------C-(traits_de_construction)
V1------F-(cadres_des_plans)
V1------H-(hachures)
V1------J-(indications_coupes)
V1------L-(legendes)
V1------R-(erreurs_corrections_dao)
V1------W-(cartouche)
V1------W-(cartouches_cache)
V1------Z-(fenetres_espace_papier)
V1I0------(installations_electriques)
V1I1------(installations_telecom)
V1I2------(installations_de_chauffage)
V1I3------(installations_de_ventilation)
V1I4------(installations_sanitaires)
V1I5------(installations_speciales)
V1I7------(gaines_techniques)
V1I31-----(air_appareils_conditionement)
V1I32-----(air_composants_separes)
V1I33-----(air_recuperateur_chaleur)
V1I34-----(air_conduits)
V1I3411---(air_conduits_pulsion)
V1I3412---(air_conduits_extraction)
V1I3413---(air_conduits_neuf)
V1I3414---(air_conduits_vicie)
V1I35-----(air_diffuseur)
V1I36-----(air_robinetterie)
V1I37-----(air_installations_refrigeration)
V1I39-----(air_regulation)

S1-------E(existant)
S1-------R(a_demolir)
S1------C-(traits_de_construction)
S1------F-(cadres_des_plans)
S1------H-(hachures)
S1------J-(indications_coupes)
S1------L-(legendes)
S1------R-(erreurs_corrections_dao)
S1------W-(cartouche)
S1------W-(cartouches_cache)
S1------Z-(fenetres_espace_papier)
S1I0------(installations_electriques)
S1I1------(installations_telecom)
S1I2------(installations_de_chauffage)
S1I3------(installations_de_ventilation)
S1I4------(installations_sanitaires)
S1I5------(installations_speciales)
S1I7------(gaines_techniques)
S1I41-----(sanitaires_appareils)
S1I42-----(sanitaires_alimentation)
S1I42-----(sanitaires_appareils_alimentation)
S1I43-----(sanitaires_appareils_evacuation)
S1I43-----(sanitaires_evacuation)
S1I44-----(sanitaires_distribution)
S1I441----(sanitaires_distribution_froid)
S1I442----(sanitaires_distribution_chaud)
S1I443----(sanitaires_distribution_sanitaire)
S1I45-----(sanitaires_evacuation)
S1I451----(sanitaires_evacuation_eaux_usees)
S1I452----(sanitaires_evacuation_eaux_claires)
S1I453----(sanitaires_evacuation_eaux_industr)

E1-------E(existant)
E1-------R(a_demolir)
E1------C-(traits_de_construction)
E1------F-(cadres_des_plans)
E1------H-(hachures)
E1------J-(indications_coupes)
E1------L-(legendes)
E1------R-(erreurs_corrections_dao)
E1------W-(cartouche)
E1------W-(cartouches_cache)
E1------Z-(fenetres_espace_papier)
E1I0------(installations_electriques)
E1I1------(installations_telecom)
E1I2------(installations_de_chauffage)
E1I3------(installations_de_ventilation)
E1I4------(installations_sanitaires)
E1I5------(installations_speciales)
E1I7------(gaines_techniques)
E1I0------(courant_fort)
E1I01-----(courant_fort_appareils)
E1I012----(tableaux)
E1I03-----(courant_fort_terre)
E1I04-----(courant_fort_distribution)
E1I042----(chemins_de_cables)
E1I043----(canaux_d_allege)
E1I06-----(courant_fort_luminaires)
E1I063----(courant_fort_eclairage_de_secours)
E1I12-----(courant_faible_comm_interne)
E1I13-----(courant_faible_audio-video_R-TV)
E1I14-----(courant_faible)
E1I15-----(courant_faible_securite)
E1I151----(courant_faible_detection_incendie)
E1I56-----(domotique)